Приложение №1 Перечень закупаемых ЛС и МИ

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная лампа для Биохимического анализатора | 1 | штук | 240000 | 240000 |

Приложение 2

Технические спецификации

| № п/п | Критерии | Описание | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) |  |  |
| 1 | Специальная лампа для Биохимического анализатора FC -200 | Размеры: длина: 5 см. Ширина: 3 см. Вес:0,05 кг, Мощность:RT-240/12V20W. Материалы: Стекло, медь, алюминий Описание: Специфическая лампа для Биохимического анализатора FC -200 является запасной частью Автоматического биохимического анализатора Bio Chem FC-200, HTI. Предназначена для просвечивания кювет с целью определения абсорбции. Для получения правильных результатов анализа, рекомендуется использование оригинальных запасных частей. FC240-2039 | со дня подписания договора по 31 декабря 2023 года(включительно 31 декабря), по заявке Заказчика в течении 5 дней |