Приложение №1 Перечень закупаемых ЛС и МИ

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холестерин высокой плотности (1х40+1х14) | 1 | набор | 51800 | 51800 |
| 2 | Холестерин низкой плотности (1х40+1х14) | 1 | набор | 42600 | 42600 |
| 3 | Калибратор Липидов 5х1 мл | 2 | набор | 100500 | 210000 |
| 4 | Гликолизированный гемоглобин (1х30 мл+1х12 мл) с калибратором и контролем | 1 | набор | 413700 | 413700 |

Приложение 2

Технические спецификации

| № п/п | Наименование медицинской техники | Описание | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холестерин высокой плотности (1х40+1х14) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ЛПВП. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 (1 флакона по 40 мл) и R2 (1 флакона по 14 мл), для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроен Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | со дня подписания договора по 31 декабря 2023 года(включительно 31 декабря), по заявке Заказчика в течении 5 дней |
| 2 | Холестерин низкой плотности (1х40+1х14) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ЛПНП. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 (1 флакона по 40 мл) и R2 (1 флакона по 14 мл), для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора |  |
| 3 | Калибратор Липидов 5х1 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC,LDLC), Объем рабочего раствора не менее 80мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) , для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи, калибратор 5х1 мл. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 4 | Гликолизированный гемоглобин (1х30 мл+1х12 мл) с калибратором и контролем | Гликолизированный гемоглобин (1х30 мл+1х12 мл) с калибратором и контролем |  |