Приложение №1 Перечень закупаемых ЛС и МИ

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | 15 | набор | 18300 | 274500 |
| 2 | Альбумин R 4х40 мл | 5 | набор | 11500 | 57500 |
| 3 | Альфа-амилаза R1: 1х38 мл + R2: 1х10 мл | 40 | набор | 27800 | 1112000 |
| 4 | Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | 20 | набор | 18300 | 366000 |
| 5 | Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл | 4 | набор | 15400 | 61600 |
| 6 | Железо с калибратором и контролем R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл | 10 | набор | 36300 | 363000 |
| 7 | Креатинин R1: 2х27 мл + R2: 1х18 мл | 40 | наблр | 23400 | 936000 |
| 8 | Мочевая кислота R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл | 4 | набор | 23400 | 93600 |
| 9 | Мочевина R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | 40 | набор | 15500 | 620000 |
| 10 | Общий белок R 4х40 мл | 15 | набор | 11100 | 166500 |
| 11 | Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | 8 | набор | 27300 | 218400 |
| 12 | Билирубин прямой R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | 4 | набор | 27300 | 109200 |
| 13 | Общий холестерин R 4х40 мл | 40 | набор | 20900 | 836000 |
| 14 | Триглицериды R 4х40 мл | 25 | набор | 41900 | 1047500 |
| 15 | Щелочная фосфотаза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | 1 | набор | 14200 | 14200 |
| 16 | Мультикалибратор 10х3 мл | 1 | набор | 114700 | 114700 |
| 17 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл | 1 | набор | 128900 | 128900 |
| 18 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл | 2 | набор | 152500 | 305000 |
| 19 | Холестерин липопротеидов высокой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл | 2 | набор | 51800 | 103600 |
| 20 | Холестерин липопротеидов Низкой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл | 2 | набор | 58400 | 116800 |
| 21 | Реакционные кюветы | 4 | штук | 306700 | 1226800 |
| 22 | Моющий р-р CD80 (1л*1) | 50 | штук | 30700 | 1535000 |
| 23 | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) | 1 | штук | 127900 | 127900 |
| 24 | Авто Кюветы (1000шт/рулон) | 20 | рулон | 200900 | 4018000 |
| 25 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10 x 15 мл** | 25 | упаковка | 27800 | 695000 |
| 26 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 1 x 2500 мл** | 25 | штук | 60000 | 1500000 |
| 27 | Реагент Протромбиновое время Prothrombin Time Reagent (PT) 10 x 4** | 25 | набор | 39700 | 992500 |
| 28 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл** | 20 | набор | 28400 | 568000 |
| 29 | Реагент раствор Кальция Хлорид, Calcium Chloride Solution 10 x 4 мл** | 20 | набор | 17200 | 344000 |
| 30 | Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer** | 25 | набор | 97100 | 2427500 |
| 31 | Реагент Тромбиновое время, Thrombin Time Reagent (TT) 10 x 2 мл** | 20 | набор | 18900 | 378000 |
| 32 | Контрольния плазма -1 Coagulation Control Plasma-1 10 x 1 мл** | 6 | набор | 121300 | 727800 |
| 33 | Контрольния плазма -2 Coagulation Control Plasma-2 10 x 1 мл** | 6 | набор | 121300 | 727300 |
| 34 | Набор для определения Д-Димер D-Dimer Assay kit DD latex 2 х 4 мл; DD Buffer 4 х 6 мл; DD Diluent 2 х 6 мл | 5 | набор | 173000 | 865000 |
| 35 | D-Dimer control-N и P | 4 | набор | 100000 | 400000 |
| 36 | Дилюент М-52 Diluent (20L×1) | 30 | упаковка | 50000 | 1500000 |
| 37 | Реагент лизирующий M-52DIFF (500млх4) | 50 | упаковка | 30700 | 1535000 |
| 38 | Реагент лизирующий M-52LH (100млх4) | 50 | упаковка | 19400 | 970000 |
| 39 | Очиститель M-30P Probe cleanser (17mLx12) | 50 | упаковка | 2730 | 136500 |
| 40 | QC (контрольная кровь) 3*3,5ммл | 4 | упаковка | 79800 | 319200 |
| 41 | Бумага для анализатора 50*20*12 | 100 | рулон | 530 | 53000 |

Приложение 2

Технические спецификации

| № п/п | Критерии | Описание | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) |  |  |
| 1 | Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2:2х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Набор для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-240 PRO закрытого типа из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями., R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. IFCC Method. 176 мл., 600 определений. 4х35 +2х18. Закрытая система без произвольных методик. | со дня подписания договора по 31 декабря 2023 года(включительно 31 декабря), по заявке Заказчика в течении 5 дней со дня подписания договора по 31 декабря 2023 года(включительно 31 декабря), по заявке Заказчика в течении 5 дней со дня подписания договора по 31 декабря 2023 года(включительно 31 декабря), по заявке Заказчика в течении 5 дней со дня подписания договора по 31 декабря 2023 года(включительно 31 декабря), по заявке Заказчика в течении 5 дней со дня подписания договора по 31 декабря 2023 года(включительно 31 декабря), по заявке Заказчика в течении 5 дней |
| 2 | Набор Альбумина (4х40), из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Набор для определения Альбуминв в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-240 PRO закрытого типа из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями |  |
| 3 | Альфа-амилаза R1: 1х38 мл + R2: 1х10 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с | Набор для определения альфа-амилазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-240 PRO закрытого типа из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями.. Закрытая система без произвольных методик. R1-1x38ml, R2-1х10 в оригинальных флаконах. 48 мл., 155 определений. 1х38 +1х10. |  |
| 4 | Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2:2х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-240 PRO закрытого типа R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (. 176 мл., 600 определений. 4х35 +2х18. Закрытая система без произвольных методик. |  |
| 5 | Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Набор для определения Глюкозы в сыворотке на биохимических анализаторах Mindray BS-240 PRO закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах, 200 мл., 565 определений. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями |  |
| 6 | Железо с калибратором и контролем R1: 2х40мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл, из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Набор для определения Железа в сыворотке на биохимических анализаторах Mindray BS-240 PRO закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-4x40ml в оригинальных флаконах, 200 мл., 565 определений. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями |  |
| 7 | Креатинин R1: 2х27 мл + R2: 1х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Набор для определения Креатинина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями |  |
| 8 | Мочевая кислота (4*40ml+2*20ml) (UA) арт: 105-000848-00 Mindray | Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 9 | Мочевина R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Набор для определения Мочевины в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-240 PRO закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями |  |
| 10 | Общий белок (4*40ML) (ТР) TP0102, арт: 105-000823-00 Mindray | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. Контейнер должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |  |
| 11 | Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-240 PRO закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями |  |
| 12 | Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml) (Bil D) DBI0202, арт: 105-000827-00, Mindray | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих кодом. |  |
| 13 | Общий холестерин R 4х40 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Набор для определения Общего холестерина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-240 PRO. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Метод пероксидаза. Закрытая система. R-4x40ml в оригинальных флаконах, 490 определений. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом |  |
| 14 | Триглицериды R 4х40 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Набор для определения Триглицеридов в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-240 PRO закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями |  |
| 15 | Щелочная фосфотаза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Щелочная фосфотаза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл |  |
| 16 | Мультикалибратор 10х3 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Лиофилизат для приготовления 3 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O, GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями |  |
| 17 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным нормальным содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом |  |
| 18 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-240 PRO с принадлежностями | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом |  |
| 19 | Холестерин липопротеидов высокой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл | Холестерин липопротеидов Низкой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл |  |
| 20 | Холестерин липопротеидов Низкой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл | Холестерин липопротеидов Низкой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл |  |
| 21 | Реакционные кюветы | Реакционные кюветы для BS-120 1000*5 |  |
| 22 | Моющий CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Набор концентрированного реагента должен быть фасовкой не менее 1-ти флаконов по 1 литру. Набора должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. |  |
| 23 | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) |  |
| 24 | Кюветы Авто (1000шт/рулон) Auto Cuvettes | Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000шт к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. |  |
| 25 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1, 10 x 15 мл Shanghai Long Island Biotec.с нов ТНВЭД | Специальный раствор для прочистки пробозаборника. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. |  |
| 26 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2, (2500 мл) Shanghai Long Island Bioc.с нов ТНВЭД арт 105 | Специальный раствор для прочистки пробозаборника. Канистра 2500мл. к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. |  |
| 27 | Протромбиновое время(ПВ), Protrombin Time(РТ) (10х4мл), арт: 105-006659-00. | Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. |  |
| 28 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл арт 105-006661. | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. |  |
| 29 | Реагент раствор Кальция Хлорид, CalciumChloride Solution 10 x 4 мл** | Реагент раствор Кальция Хлорид, CalciumChloride Solution 10 x 4 мл** |  |
| 30 | Фибриноген (FIB), (6 x 4 мл + 1 x 1 мл FRP + 2 x 75 мл FB). арт:105-006671-00 | Двухкомпонентный набор для определения фибриногена. Состав: 6 флаконов высушенного реактива для получения 4 мл готового реактива для определения фибриногена. 2 флакона по 75 мл. Имидазоловый буфер. 1 фл. лиофилизированного калибратора для приготовления 1 мл. калибратора. Набор рассчитан на проведение 450 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006671-00 |  |
| 31 | Тромбиновое время(ТВ), Thrombin Time, Test Trombin (ТТ), 10х2мл. арт: 105-006667-00. | Набор для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 2 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 250 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора |  |
| 32 | Контрольния плазма -1 Coagulation Control Plasma-1 10 x 1 мл** | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006674-00 |  |
| 33 | Контрольния плазма -2 Coagulation Control Plasma-2 10 x 1 мл** | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. прибора. Кат ном. 105-006675-00 |  |
| 34 | Набор для определения Д-Димер D-Dimer Assay kit DD latex 2 х 4 мл; DD Buffer 4 х 6 мл; DD Diluent 2 х 6 мл | Набор для определения Д-Димер D-Dimer Assay kit DD latex 2 х 4 мл; DD Buffer 4 х 6 мл; DD Diluent 2 х 6 мл |  |
| 35 | D-Dimer control-N и P | D-Dimer control-N и P |  |
| 36 | Дилюент M-52 (20л/кан) арт.:105-004045-00 Mindray | Изотонический разбавитель Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы BC-5000. Объем флакона не менее 20 л. |  |
| 37 | Реагент лизирующий M-52DIFF (500мл) арт.:105-003724-00 Mindray | Предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. |  |
| 38 | Лизирующий реагент М-52LH (100мл/бут) Mindray 105-004307-00 | Гемотологический реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. |  |
| 39 | Чистящий 17 мл M-30P Probe cleanser* ***** | Раствор для жесткой очистки от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Для очистки гидравлической части гематологического анализатора при засорениях. |  |
| 40 | Кровь контрольная B55, 3*3,5ml (L, N, H), арт: 105-000134-00, Mindray | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов (1L,1N,1H) емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трех вершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы ВС-5800 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. |  |
| 41 | Бумага диаграммная 50х20х12нар с новым кодом тнвэд | Термолентная диаграмная бумага 50 на 20 на 12 |  |